Załącznik Nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na materiały diagnostyczne ; jednorazowego użytku

**Pakiet Nr I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Niezbędna ilość | Cena netto | Cena brutto  | Uwagi  |
| 1 | Kuwety CHROM | op/szt | 30/5001500 |  |  | oryginalne kuwety do koagulometru CC 4000 |
| 2 | Szkiełka mikroskop. podstawowe grubości 1 mm z ciętymi krawędziami z dwustronnym matowym polem do opisu | op/szt | 100/505000 |  |  |  |
| 3 | Probówki z PS poj. 11 ml śr. 16x100 z wgłębieniem okrągło denne | op/szt | 30/2006000 |  |  |  |
| 4 | Kamery pentasquare z 10 komorami i siatką pomiarową z PMMA do ilościowej analizy osadu moczu | op/szt | 6/100600 |  |  |  |
| 5 | Pipetki PASTEURA z kapilarną częścią roboczą  | op/szt | 15/5007500 |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet poj. 200 ul typu GILSON klasa „superior” bezbarwne z PP | op/szt | 30/100030 000 |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet poj. 1000 ul typu EPPENDORF | op/szt | 15/5007500 |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet poj. 5000 ul  | op/szt | 10/2002000 |  |  |  |
| 9 | Probówki z PS okrągło denne poj. 12 ml śr. 16 mm, długość 16x105 mm | op/szt | 60/1006000 |  |  |  |
| 10 | Probówki okrągło denne z PP poj. 4 ml śr. 12 mm, długość 75 mm okrągłodenne | op/szt | 20/50010 000 |  |  |  |
| 11 | Nakłuwacze nożykowe MEDLANCE automatyczne, sterylne, głębokość nakłucia 1 mm | op/szt | 10/2002000 |  |  |  |
| 12 | Pisaki po szkle, niebieskie | op/szt | 10/12120 |  |  |  |
| 13 | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa poj.50µl | szt | 2 |  |  |  |
| 14 | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa poj.100µl | szt | 2 |  |  |  |
| 15 | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa poj.200µl | szt | 2 |  |  |  |
| 16 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa poj.1000-5000µl | szt | 2 |  |  |  |
| 17 | Naczynka z PS do analizatorów Technikom (GEMSAEC) o poj. 0,5 ml | op/szt | 2/10002000 |  |  |  |
|  |  **RAZEM**  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Jedn.miary | Niezbędna ilość | Cena netto | Cena brutto  | Uwagi  |
| 1 | S – Monovette 2 ml 4NC | szt. | 7000 |  |  |  System próżniowy, |
| 2 | S – Monovette 2,7 ml K3E | szt. | 40 000 |  |  | strzykawko- probówki,  |
| 3 | S – Monovette 1,2 ml K3E | szt. | 3000 |  |  | bez centrycznego |
| 4 | S – Monovette 1,4 ml 9NC | szt. | 5000 |  |  | uchwytu. Pipety do  |
| 5 | S – Monovette 4,9 ml Z | szt. | 40 000 |  |  | nastawiania OB do  |
| 6 | S – Monovette 1,2 ml 9NC | szt. | 2000 |  |  | strzykawko-probówek |
| 7 | Microvette 200 Z | szt. | 500 |  |  | S-Monovette |
| 8 | S – Monovette 2,7 ml ThromboExact | szt. | 100 |  |  |  |
| 9 | Pipety do nastawiania OB | szt. | 2000 |  |  |  |
| 10 | Microvette K3E | szt. | 300 |  |  |  |
| 11 | S – Monovette - Kaniule Needle 0,7x38 mm  | szt. | 4000 |  |  |  |
| 12 | S – Monovette – Kaniule Needle 0,8x38 mm | szt. | 42 000 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |

**Pakiet Nr II**